Сводные показатели ожидаемых результатов от реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «РЭС»   на 2013-2014гг.

| Наименование мероприятия по энергосбережению и виды ТЭР | Планируемая дата внедрения | Ожидаемый срок окупаемости (дисконтированный / простой) | Период | Затраты, тыс. руб. (без учета НДС) | Вид ТЭР | Ед. изм. | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  | Экономи-ческий эффект, тыс. руб. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в натуральном исчислении | в т.у.т. | в стоимостном исчислении, тыс. руб. |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 инструктаж персонала по простейшим методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | постоянно |  | 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2012 | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 2013 | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 2014 | - |  |  | - | - | - | - |
| 1.2 установка средств наглядной агитации | 2013 г. |  | 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2012 | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 2013 | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 2014 | - |  |  | - | - | - | - |
| 2. Технические мероприятия (в том числе инвестиционных и производственных программ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Монтаж системы АИИС КУЭ | 2 - 3 кв. 2013 г. 2 - 3 кв. 2014 г. | 6/5,3 | 2011 | - | Электрическая энергия | тыс. кВт | - | - | - |  |
|  |  |  | 2012 | - |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  | 2013 | 1 130,71 |  |  | 151,64 | 18,65 | 216,845 | 216,845 |
|  |  |  | 2014 | 1 083,70 |  |  | 227,46 | 27,98 | 367,71 | 367,71 |

Директор ООО РЭС                                         Соколов А.А.