Перечень зон деятельности ООО «РЭС» 2019г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование обособленного подразделения энергоснабжающей организации | Наименование центра питания, секции распределительного устройства (РУ), номинальное напряжение |
| 1 | ПС 110/35 «АСК-2», Ф-АСК-1 35кВ, Ф-АСК-2 35кВ (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети» | ПС 35/6 «Тепличная» Самарская обл., Волжский р-он, пос.Стройкерамика |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вышестоящей энергоснабжающей организации, центра питания, секции распределительного устройства (РУ), номинальное напряжение | Номера распределительных линий, присоединенных к центру питания | Наименование головных распределительных подстанций (РП) и (или) трансформаторных подстанций (ТП) |
| 1 | ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети | ПС 35/6 «Алакаевка», Ф-2 | **Кинельский район**  ВЛ-0,4кВ от КТП Ал202/100 с. Алакаевка, Кинельский район |
| 2 | ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Алакаевка» | ПС 35/6 «Алакаевка», Ф-3 | ВЛ-0,4кВ от КТП Алк302/320 с. Алакаевка, Кинельский район |
| 3 | ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети | ПС 35/6 «Алакаевка», Ф-3 | КТП №310 160/10/0,4 кВа , расположенная по адресу: с.Алакаевка, Юбилейная (возле Д/Сада) |
| 4 | ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети | ПС 35/6 «Кр.Лука-2», Ф-1 | КТП КЛ103/250 с. Бузаевка, Кинельский район |
| 5 | ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, | ПС 35/6 «Кр.Лука-2», Ф-1 | КТП КЛ104/63 с. Бузаевка, Кинельский район |
| 6 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Кр.Лука-2») | ПС 35/6 «Кр.Лука-2», Ф-1 | КТП КЛ108/250 с. Бузаевка, Кинельский район |
| 7 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Кр.Лука-2») | ПС 35/6 «Кр.Лука-2», Ф-1 | ТП КЛ110/63 с. Бузаевка, Кинельский район |
| 8 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Кр.Лука-2») | ПС 35/6 «Кр.Лука-2», Ф-1 | КТП КЛ111/160 с. Бузаевка, Кинельский район |
| 9 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Кр.Лука-2») | ПС 35/6 «Кр.Лука-2», Ф-16 | КТП КЛ1614/250 с.Сколково, Кинельский район |
| 10 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Кр.Лука-2») | ПС 35/6 «Кр.Лука-2», Ф-16 | ТП КЛ1617/160 с. Сколково, Кинельский район |
| 11 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Кр.Лука-2») | ПС 35/6 «Кр.Лука-2», Ф-16 | КТП КЛ1618/250 с. Бузаевка, Кинельский район |
| 12 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Алакаевка») | ПС 35/6 «Алакаевка», Ф-2 | КТП Алк210/160 с. Чубовка, Кинельский район |
| 13 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Алакаевка») | ПС 35/6 «Алакаевка», Ф-2 | КТП Алк213/160 с. Чубовка, Кинельский район |
| 14 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Тургеневка») | ПС 35/6 «Тургеневка», Ф-7 | Отпайка 0,4кВ №201 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП Тур721/250 с Кривая Лука, Кинельский район |
| 15 | ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети | ПС 35/6 «Шевченко» | ВЛ-0,4кВ от КТП Шев101/160 пос. Новосадовый, Кинельский район |
| 16 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети | ПС 110/10 «Красная Самарка», Ф-16 | ВЛ-0,4кВ от КТП КС1602/100 с. Красносамарское, Кинельский район |
| 17 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 110/10 «Красная Самарка») | ПС 110/10 «Красная Самарка», Ф-16 | ВЛ-0,4кВ от КТП КС1603/400 с. Красносамарское, Кинельский район |
| 18 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 110/10 «Красная Самарка») | ПС 110/10 «Красная Самарка», Ф-20 | ВЛ-0,4кВ от КТП КС2006/160 с. Красносамарское, Кинельский район |
| 19 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Богдановка») | ПС 35/10 «Богдановка», Ф-8 | **Нефтегорский район**  ВЛ-0,4кВ от КТП Б802/160 с. Богдановка, Нефтегорский район |
| 20 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Богдановка») | ПС 35/10 «Богдановка», Ф-8 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б817/100 с. Богдановка, Нефтегорский район |
| 21 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Богдановка») | ПС 35/10 «Богдановка», Ф-1 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б103/250 с. Богдановка, Нефтегорский район |
| 22 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Богдановка») | ПС 35/10 «Богдановка», Ф-1 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б104/160 с. Богдановка, Нефтегорский район |
| 23 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Богдановка») | ПС 35/10 «Богдановка», Ф-1 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б110/250 с. Богдановка, Нефтегорский район |
| 24 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Богдановка») | ПС 35/10 «Богдановка», Ф-1 | КТП Б111/160 с. Богдановка, Нефтегорский район |
| 25 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Богдановка») | ПС 35/10 «Богдановка», Ф-2 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б212/100 с. Дмитриевка, Нефтегорский район |
| 26 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Богдановка») | ПС 35/10 «Богдановка», Ф-2 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б214/160 с. Дмитриевка, Нефтегорский район |
| 27 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Богдановка») | ПС 35/10 «Богдановка», Ф-2 | КТП Б215/100 с. Дмитриевка, Нефтегорский район |
| 28 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Богдановка») | ПС 35/10 «Богдановка», Ф-2 | ВЛ-0,4кВ от КТП Б216/100 с. Дмитриевка, Нефтегорский район |
| 29 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Зуевка») | ПС 35/10 «Зуевка», Ф-1 | ВЛ-0,4кВ от КТП Зу101/250 с. Зуевка, Нефтегорский район |
| 30 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Зуевка») | ПС 35/10 «Зуевка», Ф-1 | ВЛ-0,4кВ от КТП Зу103/250 с. Зуевка, Нефтегорский район |
| 31 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Зуевка») | ПС 35/10 «Зуевка», Ф-1 | КТП Зу106/100 с. Зуевка, Нефтегорский район |
| 32 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Зуевка») | ПС 35/10 «Зуевка», Ф-6 | КТП Зу602/250 с. Зуевка, Нефтегорский район |
| 33 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Зуевка») | ПС 35/10 «Зуевка», Ф-6 | КТП Зу610/400 с. В. Съезжее, Нефтегорский район |
| 34 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Зуевка») | ПС 35/10 «Зуевка», Ф-6 | КТП Зу613/160 с. В. Съезжее, Нефтегорский район |
| 35 | ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети | ПС 35/6 «Город-1», Ф-9 | КТП Г913/160 с. Кулешовка, Нефтегорский район |
| 36 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Город-1») | ПС 35/6 «Город-1», Ф-9 | ВЛ-0,4кВ от КТП Г903/400 с. Кулешовка, Нефтегорский район |
| 37 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Город-1») | ПС 35/6 «Город-1», Ф-8 | КТП Г806/400 с. Семеновка, Нефтегорский район |
| 38 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Город-1») | ПС 35/6 «Город-1», Ф-8 | КТП Г809/160 с. Семеновка, Нефтегорский район |
| 39 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Город-1») | ПС 35/6 «Город-1», Ф-8 | КТП Г810/100 с. Семеновка, Нефтегорский район |
| 40 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Город-1») | ПС 35/6 «Город-1», Ф-8 | КТП Г813/100 с. Семеновка, Нефтегорский район |
| 41 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Город-1») | ПС 35/6 «Город-1», Ф-8 | КТП №814 160/6/0,4 кВа расположен-ная по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с Семеновка. |
| 42 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Колдыбань») | ПС 35/10 «Колдыбань», Ф-4 | КТП Кд418/250 Самарская область, Красноармейский район, Соболевское месторождение |
| 43 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Колдыбань») | ПС 35/10 «Колдыбань», Ф-4 | КТП Кд419/250 Самарская область, Красноармейский район, Соболевское месторождение |
| 44 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/10 «Колдыбань») | ПС 35/10 «Колдыбань», Ф-4 | КТП Кд420/250 Самарская область, Красноармейский район, Соболевское месторождение |
| 45 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 110/35/10 «Дубовый Умет») | ПС 110/35/10 «Дубовый Умет», Ф-19 | ТП ДУ 1902/250 с. Дубовый Умет, Волжский район |
| 46 | (ПАО «МРСК Волги» филиал Самарские электрические сети, ПС 110/35/10 кВ «Дубовый Умет») | ПС 110/35/10 «Дубовый Умет», Ф-19 | ТП ДУ 1941/400 кВА, Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, |
| 47 | (АО "Самарская сетевая компания",  ПС 110/10 «9 ГПЗ») | ПС 110/10 «9 ГПЗ», Ф-31 | КТПН 3157 г. Самара, Управленческий тупик |
| 48 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 110/6 «Центральная-1») | ПС 110/6 «Центральная-1»,  РП-3, Ф-4, Ф-25 | ТП-35, г. Самара, Бр. Коростелевых, 154 |
| 49 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 110/6 «Центральная-1») | ПС 110/6 «Центральная-1»,  РП-3, Ф-4, Ф-25,  ТП-35, Ф-9, Ф-10 | КТП-БК 910 2х1250, Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская д.149, д.151 |
| 50 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «4 ГПЗ-35») | ПС 35/6 «4 ГПЗ-35»,  Ф-17, Ф-22 | ТП-204, г. Самара, Московское шоссе, 2в |
| 51 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Заводская 1») | ПС 35/6 «Заводская 1»,  Ф-17, Ф-18-, Ф-41-, Ф-52  ЦРП-1, Ф-14 | КТП-1401, КЛ-6кВ Ф-14, от ЦРП-1 до КТП-1401, г.Самара, ул.Калинина,1а |
| 52 | (АО «Самарская сетевая компания» ПС 110/6 «Долотная-2») | ПС 110/6 «Долотная-2»,  Ф16,  Ф-29 | ТП-36 Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Вологодская, д.14 «Б». |
| 53 | (АО «Самарская сетевая компания» БТЭЦ «ГРУ-10кВ») | БТЭЦ «ГРУ-10кВ»  ЦРП-10кВ Ф-5 | КТПн-630 10/0,4кВ, (КЛ-10кВ Ф-5 до КТПн-630 10/0,4кВ) Самарская область, г.Самара, проспект Кирова, 6 |
| 54 | (АО «Самарская сетевая компания» БТЭЦ «ГРУ-10кВ») | БТЭЦ «ГРУ-10кВ»  ЦРП-10кВ Ф-16 | КТПн-630 10/0,4кВ (КЛ-10кВ Ф-16 до КТПн-630 10/0,4кВ), Самарская область, г.Самара, проспект Кирова, 6 |
| 55 | (БТЭЦ «ГРУ-10кВ») | БТЭЦ «ГРУ-10кВ»  ЦРП-10кВ Ф-31 | КТПн-250 10/0,4кВ (КЛ-10кВ Ф-31 до КТПн-250 10/0,4кВ), Самарская область, г.Самара, проспект Кирова, 6 |
| 56 | (БТЭЦ «ГРУ-10кВ») | БТЭЦ «ГРУ-10кВ»  РП-327, Ф-4 | РП-10кВ (КЛ-10кВ Ф-4 до РП-10кВ), Самарская область, г.Самара, проспект Кирова, 2 |
| 57 | (БТЭЦ «ГРУ-10кВ») | БТЭЦ «ГРУ-10кВ»  РП-327, Ф-32 | РП-10кВ (КЛ-10кВ Ф-32 до РП-10кВ), Самарская область, г.Самара, проспект Кирова, 2 |
| 58 | (БТЭЦ 110/10кВ «ГРУ-10кВ») | БТЭЦ «ГРУ-10кВ, Ф-1Д7Ф, яч.31 | ТП-2, (КЛ-10кВ 1Д7Ф от БТЭЦ 110/10кВ «ГРУ-10кВ» до ТП-2), Самарская область, г.Самара, проспект Кирова, 65А |
| 59 | (БТЭЦ 110/10кВ «ГРУ-10кВ) | БТЭЦ «ГРУ-10кВ, Ф-1Д7Ф, яч.31 | ЦРП-10кВ, (КЛ-10кВ от ТП-2 до ЦРП-10кВ), Самаркая область, г.Самара, проспект Кирова, 10 |
| 60 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Безымянка-2») | ПС 35/6 «Безымянка-2»,  Ф-43 | Распределительная трансформаторная подстанция РП-3, Самарская обл., г.Самара, Гаражный проезд, д.3 |
| 61 | ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети | ПС 35/6 «Заводская-1»,  Ф-28, Ф-59  ПС 35/6 «Безымянка-2»  Ф-39, Ф-51 | ЦРП-6кВ, Самарская обл., г.Самара, Заводское шоссе, 14 |
| 62 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «4 ГПЗ-35») | ПС 35/6 «4 ГПЗ-35»  ЦРП-6кВ Ф-21 | ТП-1: 2БКТП-400/6,3/0,4 УХЛ1 расположенная по адресу: г.Самара, пр-т Карла Маркса,32 |
| 63 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «4 ГПЗ-35») | ПС 35/6 «4 ГПЗ-35»  ЦРП-6кВ Ф-26 | ТП-2: 2БКТП-630/6,3/0,4 УХЛ1 расположенная по адресу: г.Самара, пр-т Карла Маркса,32 |
| 64 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Безымянка-2») | ПС 35/6 «Безымянка-2»  Ф-4 | ЦРП-1, г.Самара, Советский р-он, ул.22 Партсъезда, 7А (ВЭТ) |
| 65 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Безымянка-2») | ПС 35/6 «Безымянка-2»  Ф-14 | ЦРП-2, г.Самара, Советский р-он, ул.22 Партсъезда, 7А (ВЭТ) |
| 66 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Безымянка-2») | ПС 35/6 «Безымянка-2»  Ф-4, Ф-14, ЦРП-1 | ТП-1, 1000кВА, г.Самара, Советский р-он, ул.22 Партсъезда, 7А (ВЭТ) |
| 67 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Безымянка-2») | ПС 35/6 «Безымянка-2»  Ф-4, Ф-14, ЦРП-1 | ТП-2, 800кВА, г.Самара, Советский р-он, ул.22 Партсъезда, 7А(ВЭТ) |
| 68 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Безымянка-2») | ПС 35/6 «Безымянка-2»  Ф-4, Ф-14, ЦРП-1 | ТП-7, 800кВА, г.Самара, Советский р-он, ул.22 Партсъезда, 7 (ВЭТ) |
| 69 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Безымянка-2») | ПС 35/6 «Безымянка-2»  Ф-4, Ф-14, ЦРП-1 | ТП-18,2х560кВА, г.Самара, Советский р-он, ул.22 Партсъезда, 7 (ВЭТ) |
| 70 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Безымянка-2») | ПС 35/6 «Безымянка-2»  Ф-4, Ф-14, ЦРП-1 | ТП-20, 1000кВА, г.Самара, Советский р-он, ул.22 Партсъезда, 7А (ВЭТ) |
| 71 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 110/6 «Томашев Колок») | ПС 110/6 «Томашев Колок»  Ф-12, Ф-49  РП-6кВ, Ф-13, Ф-14 | БКТП-1, 2х1250кВА 6/0,4кВ, г. Самара, Московское шоссе/проспект Кирова |
| 72 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 110/6 «Томашев Колок») | ПС 110/6 «Томашев Колок»  Ф-12, Ф-49  РП-6кВ, Ф-13, Ф-14 | БКТП-2, 2х1250кВА, 6/0,4кВ, г. Самара, Московское шоссе/проспект Кирова |
| 73 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 110/35/10 «АСК-2») | ПС 110/35/10 «АСК-2»  Ф-14, Ф-24 | РП-10кВ, Самарская обл., г.Кинель, пгт.Алексеевка, ул.Силикатная, 4 |
| 74 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 110/35/10 «АСК-2») | ПС 110/35/10 «АСК-2»  Ф-14, Ф-24  РП-10кВ Ф-7,Ф-8 | ТП-1, 1600кВА, 10/0,4кВ, Самарская обл., г.Кинель, пгт.Алексеевка, ул.Силикатная, 4 |
| 75 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 110/35/10 «АСК-2») | ПС 110/35/10 «АСК-2»  Ф-14, Ф-24  РП-10кВ Ф-5,Ф-6 | ТП-2, 1600кВА, 10/0,4кВ, Самарская обл., г.Кинель, пгт.Алексеевка, ул.Силикатная, 4 |
| 76 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 110/35/10 «АСК-2») | ПС 110/35/10 «АСК-2»  Ф-14, Ф-24  РП-10кВ Ф-3,Ф-4 | ТП-3, 1600кВА, 10/0,4кВ, Самарская обл., г.Кинель, пгт.Алексеевка, ул.Силикатная, 4 |
| 77 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Безымянка 2») | ПС 35/6 «Безымянка 2»  Ф-37, Ф-50 | РТП-5, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 11 |
| 78 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Безымянка 2») | ПС 35/6 «Безымянка 2»  Ф-37, Ф-50  РТП-5, Ф-1, Ф-14 | ТП-1, 2х1000кВА, 6/0,4кВ, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 11 |
| 79 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Безымянка 2») | ПС 35/6 «Безымянка 2»  Ф-37, Ф-50  РТП-5, Ф-2, Ф-3  ТП-4, Ф-1, Ф-7 | ТП-3, 2х400кВА, 6/0,4кВ, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 11 |
| 80 | (ПАО "МРСК-Волги" филиал Самарские электрические сети, ПС 35/6 «Безымянка 2») | ПС 35/6 «Безымянка 2»  Ф-37, Ф-50  РТП-5, Ф-2, Ф-3 | ТП-4, 2х1000кВА, 6/0,4кВ, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 11 |

Руководитель энергоснабжающей организации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись, инициалы, фамилия

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.