Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях                                        ООО «Региональные электрические сети» выполненных в 2023 году.

|  | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ данных по объемам потребления, определение объектов с превышением максимального уровня технических потерь | Эксплуатационные расходы | Ежемесячно |
| 2 | Формирование балансовых групп, оценка потребления в процентном соотношении. | Эксплуатационные расходы | Ежемесячно |
| 3 | Проведение плановых инструментальных проверок приборов учета | Эксплуатационные расходы | Ежемесячно |
| 4 | Проведение проверок и выявление неучтенного потребления электрической энергии | Эксплуатационные расходы | В течение года |
| 5 | Устранение нарушений организации учета электроэнергии силами организации | Эксплуатационные расходы | Постоянно, по мере выявления |
| 6 | Выполнение заявок от гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) на введенным ограничением режима потребления электрической энергии для потребителей – должников, расторгнувших договор | Эксплуатационные расходы | Постоянно, по мере поступления |
| 7 | Контроль за введенным ограничением режима потребления электрической энергии | Эксплуатационные расходы | Постоянно, через 10 дней и далее через 30 дней |
| 8 | Проверка погрешности измерительного комплекса прибором СЕ-602 | Эксплуатационные расходы | В течение года |
| 9 | Проведение проверок приборов учета, измерительных трансформаторов тока с истекшими сроками поверки | Эксплуатационные расходы | В течение года |
| 10 | Дополнительный прозвон вторичных цепей при инструментальной проверке ТУ | Эксплуатационные расходы | В течение года |
| 11 | Установка приборов учета с более высоким классом точности | Эксплуатационные расходы | В течение года |
| 12 | Перенос замененных ПУ как можно ближе к границе балансовой принадлежности | Эксплуатационные расходы | В течение года |
| 13 | Восстановление измерительного комплекса учета электроэнергии при выявлении дефектов | Эксплуатационные расходы | Постоянно, по мере выявления |
| 14 | Полное пломбирование измерительного комплекса сверка предыдущих пломб | Эксплуатационные расходы | В течение года |
| 15 | Организация учета на отдельных обмотках трансформатора тока | Эксплуатационные расходы | Постоянно, по мере выявления |
| 16 | Проведение равномерного снятия показаний расчетных приборов учета в установленные сроки | Эксплуатационные расходы | Ежемесячно |
| 17 | Снижение расходов электроэнергии на собственные нужды подстанции (обогрев, освещение и т.д.) | Эксплуатационные расходы | В течение года |