ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

К  ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

ООО «РЭС»

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

- КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

юридическое или физическое лицо, направившее в Сетевую организацию заявку на технологическое присоединение энергетических установок (энергопринимающих устройств), впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

- РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:

Размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к электрическим сетям рассчитывается Сетевой организацией  в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (утв. Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1) и утверждается Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту.

- УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, установленном Правилами, с учетом особенностей, установленных разделом III.

- РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Фактическое присоединение  энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «РЭС» и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

- ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Срок осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт; 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки. | Заявитель подает заявку установленной формы с приложением документов (в соответствии с Правилами). Проверка на наличие всех данных в заявке и приложенных документов. Регистрация заявки (заявка заполнена правильно, приложены все документы). | Заявка на ТП подается одним из следующих способов: - Очное обращение в Пункт Обслуживания Потребителей (ПОП) ООО «РЭС» 443022, г. Самара, проезд Мальцева, д.7, Литер А - почтовым отправлением в адрес ООО «РЭС». - через официальный сайт ООО «РЭС» www.res63.ru. | Регистрация заявки в день подачи. В случае отсутствия необходимых сведений или документов Сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила. |
| 2 | Заключение договора. | Подготовка и направление Заявителю проекта договора, индивидуальных технических условий для подписания (на основании поданной Заявителем заявки), а также Приказа Министерства энергетики и тарифной политики РМ об установлении платы за ТП по индивидуальному проекту. | Проект Договора в 2 экземплярах, 1 экземпляр ТУ, подписанные со стороны ООО «РЭС» и Приказ службы по тарифам об установлении платы за ТП по индивидуальному проекту выдаются заявителю лично на руки, либо направляются почтой. | 1. В течение 30 дней после получения заявки Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. 2. Республиканская служба по тарифам РМ утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы. 3. Проект договора и индивидуальные ТУ направляются Заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы ТП уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила. |
| 3 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией. | Строительство новых и реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства в соответствии с индивидуальными техническими условиями. Мероприятия выполняются до границ участка заявителя. |  | 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт; 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила. |
| 4 | Выполнение мероприятий заявителем. | Заявитель выполняет мероприятия в соответствии с индивидуальными техническими условиями в границах своего участка. | Предоставление Заявителем уведомления (заявления) о выполнении технических условий с приложением Документов. Очное обращении в ПОП. | В течение срока выполнения мероприятий, предусмотренных Договором. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила. |
| 5 | Оформление и выдача документов. Включение объекта. | На основании уведомления Заявителя Сетевая организация осуществляет проверку выполнения им технических условий, выдает соответствующие акты, осуществляет включение объекта. | Акт осмотра (обследования) электроустановки. Акт о выполнении Технических условий Акт допуска прибора учета. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон (АРБП). Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (АРЭО). Акт об осуществлении технологического присоединения (АТП). Акт согласования технологической и (или) аварийной брони. | Проверка выполнения технических условий Сетевой организацией и Заявителем производится в течение 10 календарных дней. Выдача документов: Акт о выполнении технических условий, Акт допуска прибора учета в течение 3-х календарных дней с момента проверки при условии отсутствия замечаний к присоединяемым электроустановкам; АТП не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности; Акт согласования технологической и (или) аварийной брони - в течение 10 рабочих дней со дня получения от Заявителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации осуществляется в день проведения осмотра энергопринимающих устройств Заявителя. | Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 - Правила. |

Принятые сокращения:

Правила - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861).

ТУ- технические условия (приложение к договору об осуществлении технологического присоединения);

Договор  - договор об осуществлении технологического присоединения;

ТП - технологическое присоединение.

Контактная информация для направления обращений:

ООО «РЭС»

E-mail: mail@res.ru

Официальный сайт: www.res63.ru

Единый телефонный номер для приема обращений:  (800) 234-60-54

Приемная: (846) 341-15-20