ЗАЯВКА

на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета электроэнергии

Директору

ООО «Региональные электрические сети»

А. А. Соколову

Прошу Вас осуществить допуск в эксплуатацию прибора учета, находящегося в

_________________________________по адресу___________________________________

(наименование объекта)	 	                                        (город, улица \ переулок, номер: дома, квартиры)

Реквизиты потребителя: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

договор энергоснабжения №___________________ от «____»___________20__г., оказания услуг по передаче электроэнергии №____________________ от «____»___________20__г.

Метрологические характеристики:

| Прибор учета электрической энергии | Тип |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заводской номер |  |  |  |
|  | Дата поверки |  |  |  |
|  | Класс точности (не ниже: 1 - менее 670кВт; 0,5S-выше 670кВт) |  |  |  |
| Трансформатор тока | Фаза | А | В | С |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Заводской номер |  |  |  |
|  | Класс точности (не менее 0,5) |  |  |  |
|  | Дата поверки |  |  |  |
| Трансформатор напряжения | Тип |  |  |  |
|  | Заводской номер |  |  |  |
|  | Класс точности (не менее 0,5) |  |  |  |
|  | Дата поверки |  |  |  |

Предполагаемая дата «_____» _____________ 20____ г. и время с «_____» ч. «_____» мин. до «_____» ч. «_____» мин. Представитель потребителя уполномоченный принимать участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию_______________________________________

(ФИО, должность)

__________________________________контактный телефон ___________________________________;

Приложение:

- ___________________________________________________________

(наименование приложенного документа)

- ___________________________________________________________

(наименование приложенного документа)

- ___________________________________________________________

(наименование приложенного документа)